1. Фиксаж VELOPEX

2. Проявитель VELOPEX.

Это готовые к применению растворы, не требующие разбавления.

- Фиксаж VELOPEX 1+1.

- Проявитель VELOPEX 1+1.

Проявитель и фиксаж 	поставляются в 	концентрированном виде.  	Проявитель следует разбавлять 	водой в 	соотношении 1:1, так, 	чтобы 	концентрат составил 	50% от 	общего объема 	раствора.

Коробка фиксажа содержит две 	канистры по 2,5 л и два флакона 	по 250 мл. Для приготовления 	раствора необходимо добавить 	содержимое флакона в канистру и 	тщательно перемешать. Затем 	следует разбавить 	водой в соотношении 1:1, так, 	чтобы 	смесь реактивов  составила 50% 	от 	общего объема раствора.

Реактивы VELOPEX совместимы с автоматическими проявочными машинами любых марок.

Проявитель и фиксаж VELOPEX в сочетании с проявочной машиной VELOPEX – это идеальная комбинация для работы современного рентгенолога.