Негатоскопы VELOPEX Super Viewer

- Негатоскоп общего назначения.

- Условия эксплуатации:

температура от +10 до +35 град.,

влажность – не более 70 %.

- Технические характеристики.

| Модель | 1-кадр | 2-кадра |
| --- | --- | --- |
| Размеры экрана, мм | 435*360 | 435 * 880 |
| Напряжение в сети | 220 | 220 |
| Частота сети, ГЦ | 50 | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 30 | 90 |
| Время установки рабочего режима после включения, мин, не более | 0,5 | 0,5 |
| Количество ламп, шт. | 2 | 3 |
| Средняя наработка на отказ, час, не менее | 2500 | 2500 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 440*570*112 | 960*570*112 |
| Масса в полном комплекте, кг | 7 | 12 |
| Наличие вертикального крепижа | есть | есть |

- Изготовлен из стали, покрытой порошковой краской серого цвета, отделан алюминием и пластиком. Просмотровой экран – молочное акриловое стекло.

- Срок гарантии – 24 месяца.