Применение ультразвукового аппарата VECTOR

при лечении пародонтита

Свыше пяти лет прибор Vector применяется в стоматологии. Речь идет о модернизации традиционной ультразвуковой системы, с помощью которой, наряду с удалением зубного налета и иных отложений, удается значительно снизить эндотоксины без повреждения природных твердых тканей зубов. Ультразвуковая вибрация не оказывает прямого воздействия на зубную поверхность, а изначально передается на окружающую жидкость, следовательно, можно говорить о почти безболезненном методе. Благодаря смене различных насадок, данный прибор может использоваться не только при лечении пародонтита, но и в других целях – например, для щадящего микро-препарирования. Новинка вызвала огромный интерес практикующих врачей.

Основы лечения пародонтита

Первоочередной задачей систематического лечения пародонтита является минимизация воспалительных реакций путем оптимизации контроля под- и наддесневого налета.

Для этого имеется много методов и инструментов, которые могут использоваться на разных этапах лечения. С целью удаления налета, зубного камня и отложений применяется множество ручных инструментов – вращающихся, колебательных и ультразвуковых установок. Дополнительно используются местные или системные антимикробные препараты. Лечение пародонтита предполагает регулярный контроль в течение многих лет.

Пациентам хотелось бы, чтобы лечебные мероприятия были бы безболезненными и не занимали много времени.

Врач должен эффективно убрать налет и отложения без излишнего удаления мягких тканей и дентина во время обработки карманов. Благодаря этому можно избежать развития воспаления и гиперчувствительности пришеечной области зубов. Если проводится полное удаление отложений, необходимо устранить микрофлору и отполировать корневую поверхность, чтобы замедлить повторное образование налета и облегчить гигиенические мероприятия.

Преимущества ультразвуковых установок

С теоретической точки зрения, ультразвуковые установки обладают свойствами, которые идеально отвечают следующим требованиям:

1. Благодаря ультразвуковому эффекту, посредством жидкости осуществляется бесконтактная очистка корневой поверхности без удаления твердых тканей.

2. Ультразвуковые волны оказывают во влажной среде антимикробный эффект.

3. Ультразвук, независимо от морфологии поверхности, действенен также и в недоступных местах (фуркациях, корневых ответвлений).

4. Благодаря охлаждающему/промывающему раствору, из карманов удаляются микробы.

5. При выборе соответствующих систем возможно достижение высокой эффективности и щадящего препарирования.

и их недостатки

Обычно применение ультразвуковых систем связано для пациентов с болями и образованием шероховатой поверхности корневой зоны. Кроме того, при неправильном выборе насадок и недостаточном охлаждении может произойти перегревание корневой поверхности. Тактильные способности врача при работе с ультразвуковыми установками ограничены, в отличие от работы с ручными инструментами. Поэтому желательно соответствие современных ультразвуковых установок специальным требованиям очистки зубов и карманов. При разработке прибора Vector все эти требования стремились учитывать.

VECTOR

Аппарат Vector работает на частоте 25 кГц. В отличие от существовавших ранее ультразвуковых систем, направление колебаний находится в пределах 90 градусов, благодаря чему инструменты работают параллельно зубной поверхности. Вследствие этих измененных характеристик стало возможно не направлять энергию ультразвука на корневую поверхность, чтобы предотвратить механическое повреждение эмали и дентина. Энергия прибора Vector опосредованно передается через наполненные жидкостью пародонтальные карманы на соседние ткани. Благодаря предотвращению колебаний, перпендикулярных корневой поверхности, во время лечения наблюдаются лишь незначительные болевые ощущения. Подобное лечение повышает мотивацию пациента к сотрудничеству.

Аппарат Vector достаточно портативен и состоит из основной части, ножного включателя, а также различных суспензий (полировочной и абразивной жидкостей) и насадок. Разбираемые на отдельные части насадки могут стерилизоваться в автоклаве при температуре 134 С. Остальные компоненты дезинфицируются специальными средствами Vector – дезинфекция.

На основной части установки находятся под защитным кожухом два мешочка для суспензий. Есть полировочная суспензия на основе Hydroxylapatit для  удаления поддесневого и наддесневого налета и грануляций, а также абразивная суспензия на основе Siliziumkarbid для сглаживания краев пломб, а также щадящего микропрепарирования. Под передней крышкой аппарата находится сосуд емкостью 120 мл для воды, которая смешивается с соответствующей суспензией. Функциональные кнопки этой части осуществляют переключение между разными суспензиями, а также промывание системы шлангов водой. Амплитуда ультразвуковых колебаний также настраивается. Посредством ножного включателя прибор начинает работать с установленной ранее частотой. Наибольшие амплитуды достигаются независимо от настройки основной части посредством нажатия педали в самое низкое положение. Дополнительно, посредством педали, осуществляется подача или прекращение подачи предварительно выбранной суспензии. Для наконечника аппарата могут использоваться различные насадки в зависимости от показаний: для удаления пародонтальных отложений (серебряные), для удаления наддесневых отложений (желтые), для щадящего препарирования (красные), для микроинвазивного препарирования (фиолетовые). Насадки фиксируются с помощью ключа, который находится в крышке набора насадок аппарата.

После настройки аппарата Vector следует удостовериться, что есть достаточно суспензии (полировочной или абразивной) для лечения. Шланги необходимо промывать после смены мешочка с суспензией. Также обязательно контролировать количество воды в емкости. После каждого лечения следует стерилизовать в автоклаве как инструменты, так и наконечник. Основная часть, а также шланги протираются дезинфицирующим средством FD-322. Если аппарат Vector не используется более 24 часов, обязательно промыть прилагаемым дезинфицирующим раствором всю систему шлангов.

Ход лечения

В начале лечение пародонта с применением аппарата Vector не очень отличается от традиционных методов. После сбора анамнеза проводится исследование пациента. При этом необходимо документально указать глубину зондирования бороздки, рецессию десны, фуркацию, подвижность зубов и рентгеновский снимок формы кости. Данные относительно количества зубного налета и кровоточивости из бороздки используются для оценки гигиены ротовой полости и позволяют контролировать ход лечения. Прежде всего, на первых приемах может оказаться полезным удаление наддесневых отложений. С применением соответствующих насадок и абразивной жидкости можно провести эффективную очистку зубов. Можно также сгладить выступающие края пломб. Очистка повреждений пародонта должна проводиться с использованием полировочной жидкости и соответствующих инструментов.

Прямая насадка служит для лечения вестибулярных и оральных поверхностей, в то время как изогнутая на кончике насадка предназначена для лечения апроксимальных участков. Дополнительно с помощью более сильно изогнутого инструмента можно лечить зону фуркации. Ультразвуковая энергия при этом передается опосредованно на ткани пародонта. Благодаря возвратно-поступательному колебанию вдоль оси инструмента, слой жидкости постоянно соприкасается с поверхностью инструмента. Следует избегать прямого контакта кончика инструмента с твердыми тканями. Функциональный принцип подобен ультразвуковой ванночке очистки. Отложения в области зубного корня удаляются безболезненно, количество бактерий и эндотоксинов также должно быть уменьшено. В конце лечения должны быть очищены все зубные и корневые поверхности без каких-либо повреждений, даже в трудно доступных местах. Более того, частицы Hydroxylapatit, содержащиеся в полировочной суспензии, снижают чувствительность после лечения.

На втором приеме, на основании показателя кровоточивости и бороздки, необходимо проконтролировать степень воспаления маргинального пародонта. Впоследствии, через две недели, вследствие улучшения гигиены, не должно быть новых наддесневых отложений, благодаря чему воспаление пародонта исчезает. Нацеленное повторение поддесневой очистки все еще измененного вследствие воспаления пародонта ведет к хроническому течению процесса. После устранения всех острых воспалительных явлений пациент должен приходить на контрольные исследования через более продолжительные периоды (на первом этапе примерно через 6 недель). Дальнейшее лечение невоспаленного пародонта в профилактических целях проводится специальными инструментами (Recal) и направлено на полирование корневой поверхности.

Оценка системы

Клинически выявляется удаление над- и поддесневых мягких и твердых отложений. В рамках систематического лечения с помощью аппарата Vector достигается уменьшение кровоточивости измененного вследствие воспаления маргинального пародонта. Значительное улучшение состояния наблюдается в большинстве случаев после повторной терапии. Гистологически удалось показать, что лечение с применением аппарата Vector способно уменьшать или устранять отложения на корневой поверхности. В настоящее время нет данных относительно повреждений в области твердых тканей. Само по себе лечение воспринимается пациентом как комфортное. Сравнение очистки поражений пародонта с помощью аппарата Vector, традиционного ультразвукового устройства и ручных инструментов показало, что лечение с применением прибора Vector менее болезненно. Vector является эффективным средством лечения измененного вследствие воспаления пародонта. Благодаря безболезненности во время лечения, система способствовала повышению мотивации трусливых или очень чувствительных пациентов к лечению.

ООО фирма «УЛЫБКА»

Г. Кемерово, пр-т Ленина, 60, а/я 698

Тел./факс 8-3842-726845; smile-firm@mail.ru